PLA D'EVACUACIÓ de l'IES SANTANYI
Aquest pla d'evacuació pertany al PLA D'AUTOPROTECCIÓ de l'institut
En els simulacres es seguirà el mateix protocol.
INSTRUCCIONS EN CAS D'EVACUACIÓ:
En general:
· Mantenir la calma
· No córrer.
· Les vies d'evacuació estaran en tot moment lliures d'obstacles.
• Es verificarà que no queda ningú en cap de les aules, serveis, laboratoris i totes les dependències
de la planta.
· Prestar especial atenció als alumnes amb Necessitats Educatives Especials.
· Atendre sempre les indicacions del cap o cap d'Emergència.
· Mai haurà tornar enrere.
· No es prendran iniciatives personals.
• Es baixarà en ordre, al costat de la paret, ràpid però sense córrer ni atropellar-lo, i sense cridar.
· Romandre en tot moment al costat del grup.
· Dirigir sempre al punt de reunió, romandre en el mateix costat del responsable del grup.
En cas d'incendi, atemptat o amenaça de bomba i altres riscos que necessiten evacuació:
· Tancar portes i finestres, per evitar corrents d'aire.
· Si hi ha un núvol de fum, sortir arran de terra.
· Tapar-se la boca amb un drap humit i mullar-se la roba, si és possible, en cas de passar durant la
evacuació per una zona de flames o d'altes temperatures.
En cas de terratrèmols o qualsevol risc sísmic:
• Si s'està dins d'un edifici, quedar-se dins. Si s'està fora, romandre fora.
· Dins d'un edifici cercar estructures fortes: sota una taula o llit, sota la llinda d'una porta, al costat de
un pilar, paret mestra o en un racó, i protegir el cap.
· Fora d'un edifici allunyar-se de cables elèctrics, cornises o balcons.
· No col.locar entre els edificis per evitar ser assolit per la caiguda d'objectes perillosos.
EDIFICIS QUE COMPONEN EL CENTRE
EDIFICI A: amb planta baixa i dos pisos on es situen aules (A101 a A207), departaments, Biblioteca i laboratoris de FQ i CN. S'accedeix a l'edifici des de l'exterior a través de les portes
principal sud-est i porta d'entrada d'alumnes i alumnes sud-oest, i des del pati
central per la portes principals nord-est i nord-oest
EDIFICI B: Planta Baixa: Aula Informàtica 2 i Taller d'Higiene Bucodental. Primera Planta:
tallers d'Infermeria (BEN1 i BEN2)
EDIFICI C: Aula de Dibuix (CDIB), Aula de Tecnologia (CTTE) Aula de Música (CMUS)
i Aula d'informàtica (Cinfães)
EDIFICI D: (MÒDUL DE I. I SO): Aules DARP (aula Rafael Parella), i DTPR (plató
realització). Aules DTLI (laboratori d'imatge)
EDIFICI E: (LABORATORIS DE SANITÀRIA)
COORDINADORS DE LA EVACUACIÓ:
José Manuel Gallego Moreno. (Director)
José Jesús Marín Morales (Coordinador de PRL i SL)
TORNS DE TARDA I NIT:
Membre de l'Equip Directiu present en el Centre.
COORDINADORS DE PLANTA
EDIFICI A:
Planta Baixa:
Persona que es trobi més a prop de la porta de sortida principal sud (est)
(Conserge, administratiu / a, professor o professora de guàrdia).
De la mateixa manera es farà per la porta sud de l'entrada d'alumnes i alumnes (oest)
(La clau d'aquesta porta està a la sala de professors i professores i penjada a la paret del
despatx d'activitats extraescolars).
Gimnàs i pistes: El professor o professora que es trobi al gimnàs.
Primera Planta:
Escales aquest: professor o professora que es trobi a l'aula A101, A102, A103 o
A106 respectivament.
Escales oest, professor o professora que es trobi a l'aula A105, A1ID, A104 o
A107.
Segona Planta:
Escales aquest: professor o professora que es trobi a l'aula A201, A2CN o aula
A202 respectivament (en aquest ordre de preferència).
Escales oest, professor o professora que es trobi a les aules A206, A205, A2FQ
o aula A204.
EDIFICI B:
Planta Baixa: Per ordre de preferència el professor o professora de l'aula Informàtica 2,
taller d'Higiene Bucodental, respectivament.
Primera Planta: El professor o professora del taller d'Infermeria B (BEN2) o del taller de
Infermeria A (BEN1) respectivament.
EDIFICI C:
Aula de Dibuix (CDIB) El seu professor o professora.
Aula de Tecnologia (CTTE) El seu professor.
Aula de Música (CMUS) La seva professora.
Biblioteca El seu professor o professora.
Aula Informàtica (Cinfães) el seu professor o professora.
EDIFICI D: (MÒDUL DE I. I SO).
Aules DARP (aula Rafael Parella), i DTPR (plató realització), el seu professor o professora.
Aules DTLI (laboratori d'imatge) El seu professor o professora.
EDIFICI E: (LABORATORIS DE SANITAT) Els seus professors o professores.

LLOCS DE CONCENTRACIÓ DE LA SORTIDA:
EDIFICI A: A través de les exterior a través de les portes principal sud-est i porta
d'entrada d'alumnes i alumnes sud-oest, cap als APARCAMENTS
DAVANTERS i des d'allà a les PISTES ESPORTIVES * (Modificat pel que fa
a anys anteriors, ja que en cas d'incendi, els aparcaments han
estar clars per l'acostament dels vehicles de bombers.)
Gimnàs i pistes, a les PISTES.
EDIFICI B: A l'espai de APARCAMENT de la seva entrada.
EDIFICI C: Cap a la rampa i escales, concentrant-se en l'APARCAMENT DEL
edifici B
EDIFICI D: A les PISTES ESPORTIVES.
EDIFICI E: A les PISTES ESPORTIVES.
NORMES GENERALS
ü Cada tutor o tutora informarà als seus alumnes i alumnes de tot el Pla.
ü Cada professor o professora sabrà la seva situació en cada moment, així com orientarà la sortida
dels seus alumnes i alumnes de l'aula, comprovarà que ha quedat tot buit i tancat, que no
s'ha quedat ningú en annexos i serveis, quin és el lloc de reunió a l'exterior del
edifici per a la comprovació total dels alumnes i les alumnes que hi havia a classe. Cada classe
es mantindrà agrupada a l'exterior per assegurar-se que no ha quedat cap alumne
o alumna al Centre.
ü No es recollirà cap objecte personal. Tot quedarà en classe.
ü Ningú es podrà tornar enrere en cap motiu.
ü El professor o professora es responsabilitzarà que no passin robatoris, desperfectes del
material, etc. a la sortida.
ü S'actuarà en tot moment sense precipitació i sense nerviosisme.
ü Cada aula tindrà, al seu tauler d'anuncis, les normes generals
.
DESENVOLUPAMENT DEL PLA.
El so d'avís serà l'alarma, que té un brunzit diferent al dels timbres de classes. La
senyal d'alarma es realitzarà donant 6:00 tocs seguits de timbre, deixant transcórrer un
interval de temps i tornant-lo a repetir totes les vegades que necessari. Si estigués tallat el
fluid elèctric l'alarma es donarà de la mateixa manera utilitzant el megàfon i els xiulets.
Immediatament, tots s'aixecaran dels seus seients en classe i col.locaran les cadires sota
les taules. Els que estiguin més propers a les finestres tiraran les persianes i tancaran les
finestres.
EVACUACIÓ DE L'EDIFICI A
La sortida la farà primer la PLANTA BAIXA.
La planta baixa de l'edifici A té dues portes de sortida d'evacuació:
-Porta principal SORTIDA 2 (SUD-EST) propera a la Secretaria
-Porta principal SORTIDA 5 (SUD-OEST) pròxima al Departament d'Activitats extraescolars.
Ambdues donen a l'aparcament SUD des del qual tots els evacuats passaran a les PISTES
ESPORTIVES.
La porta principal sud-est, i la porta principal nord-est, més les portes que donen a
les escales aquest (sortides 1, 2 i 3), s'obriran pel qual estigui més a prop (personal
de Secretaria, Conserge o professor o professora de Guàrdia), que serà el responsable de
guiar el trànsit de sortida per evitar aglomeracions.
Simultàniament, una altra persona (personal de secretaria, Conserge o professor o professora
de Guàrdia) cridarà als serveis d'emergència: bombers, ambulància, protecció
civil, etc.
La porta sud-oest de l'entrada d'alumnes (sortida 5) i alumnes l'obrirà, per
ordre de preferència, el professor o professora que estigui a l'aula AB01, AB02, AB03 o el
professor o professora que es trobi en el Departament d'Activitats extraescolars. El
professor o professora de guàrdia observarà immediatament si aquesta porta està oberta, a l'
mateix temps si algun professor o professora esmentats està regulant el trànsit de
sortida, i en cas contrari serà l'encarregat de regular aquesta situació.
De la planta baixa sortiran primer els més propers a les portes de sortida
A la planta 1 ª i 2 ª, sortiran primer les aules més a prop de les escales ia continuació el
resta en ordre de proximitat.
Desallotjament de la PRIMERA PLANTA:
Les aules A101, A102, A103 i A107 sortiran EN AQUEST ORDRE per les escales aquest,
corresponents a la Porta principal SORTIDA 2 (SUD-EST). Les aules A104, A105, i A106 EN AQUEST
ORDRE sortiran per les escales oest, corresponents a la Porta principal SORTIDA 5 (SUD-OEST)
Si hi ha alumnes i alumnes en els departaments, se sumaran a les files i porta més propera.
Desallotjament de la SEGONA PLANTA:
Les aules A201, A202, A203 i A2CN baixaran EN AQUEST ORDRE per les escales aquest, corresponents
a la Porta principal SORTIDA 2 (SUD-EST) Les aules A204, A205, A206 i A2FQ sortiran EN AQUEST
ORDRE per les escales oest, corresponents a la Porta principal SORTIDA 5 (SUD-OEST) Les dues
files d'aquesta planta, tant del costat est com de l'oest, baixaran fins al replà de la Primera Planta i es

sumaran a les files després de l'últim d'aquesta planta.

EVACUACIÓ DE L'EDIFICI B
Aquest edifici només compta amb una porta de sortida. No compta amb sortida d'emergència i les finestres
estan enreixades. La sortida la farà primer la PLANTA BAIXA.
PLANTA 1: Els ocupants de les aules BEN1 I BEN2 baixaran per les escales cap a la porta de
sortida. Tots es concentraran en l'espai de APARCAMENT de l'entrada d'aquest edifici
EVACUACIÓ DE L'EDIFICI C
Aquest edifici compta amb una porta de sortida per cada dependència i una porta de sortida de la biblioteca
situada a la planta 1.
Els ocupants de cada aula de la planta baixa aniran per la rampa i per les escales exteriors cap al
APARCAMENT DE L'EDIFICI B, que serà el lloc de concentració.
EVACUACIÓ DE L'EDIFICI D
Aquest edifici compta amb 6 portes de salida.Los ocupants de totes les dependències d'aquest edifici aniran
a concentrar-se en les PISTES ESPORTIVES.
EVACUACIÓ DE L'EDIFICI E
Aquest edifici compta amb 6 portes de sortida. Els ocupants de totes les dependències d'aquest edifici
aniran a concentrar-se en les PISTES ESPORTIVES.
En cas que es tracti d'un SIMULACRE, acabat el mateix, el professorat i alumnat tornarà als seus
aules respectives i en reunió posterior es comentarà i avaluarà el simulacre d'evacuació del Centre.