1. ACTUACIONES ESPECIFICAS EN INCENDIOS URBANOS E
INDUSTRIALES Además de las actuaciones contempladas al tratar de la sistemática general de
intervención de los Bomberos y la actuación general en incendios, cada caso específico requiere
la adopción de medidas particulares que se indican a continuación.
PISOS DE VIVIENDAS U OFICINAS
Atacados en sus comienzos son, generalmente, fuegos fáciles de apagar pero, si han
adquirido cierta importancia, es conveniente:
- Cortar la energía eléctrica y el gas, si lo hubiera, antes de intervenir.
- Utilizar equipos de respiración autónomos.
- Evitar las corrientes de aire.
- Alejar todos los objetos combustibles que se encuentren en dependencias y pasillos
adjuntos al local donde se desarrolla el incendio.
- Cerrar las ventanas en la planta situada encima del fuego.
- Abrir prudentemente la puerta de acceso, manteniéndose agachado al abrigo de la pared.
- Proyectar agua pulverizada a media altura, hacia el centro del local, a fin de refrigerar el
ambiente.
- Atacar la base de las llamas de los focos principales para abatir la potencia del fuego lo
más rápidamente posible. En edificios con forjados de piso a base de viguetas de madera, el fuego en estas no se
revela corrientemente más que por el calor anormal de ciertas partes o por el humo que sale de
los intersticios. Pasando la mano por las partes dudosas se puede localizar el foco por el calor en
la zona inmediata. Basta entonces con despejar esa zona para proceder a la extinción con agua
pulverizada o, simplemente con un trapo mojado. Debe tenerse en cuenta que, a veces, el fuego
se propaga de una vigueta a otra dejando intervalos intactos, lo que requiere una minuciosa
inspección para descubrir la presencia de nuevos focos.
ALMACENAMIENTO DE PAPELES
Estos fuegos se atacarán con agua a chorro. Si el papel se encuentra suelto, como
encontraríamos en una oficina, el fuego será fácil de atacar. Como siempre, se protegerá todo
aquello que no haya sufrido desperfectos, se refrigerarán las paredes más próximas y se ventilará
el local. Si el papel se encuentra almacenado en sótanos es necesario proveerse de equipo de
respiración autónomo, pues el humo que desprenden es asfixiante. Se atacarán las llamas con el
máximo de agua a chorro hasta su total extinción. Se procurará ventilar el sótano, se protegerán
todos los enseres y utensilios no atacados por el fuego, refrescando las paredes más afectadas. Se
procederá a remover y, a la vez, remojar todo el papel quemado hasta tener la completa seguridad
de que el siniestro está totalmente extinguido.
El papel también lo podemos encontrar apilado, entonces arderá lenta y difícilmente. En
este caso se atacarán las llamas directamente con agua a chorro, con el mayor número de
instalaciones posibles y con la máxima presión. Se protegerán las pilas próximas que no hayan
sido alcanzadas por las llamas. No se debe andar sobre las pilas quemadas, pues es muy fácil que
se produzca su derrumbamiento al estar minadas por el fuego.
Dominadas las llamas, las pilas quemadas se esparcirán y se irán remojando a la vez, para
ello puede ser conveniente el empleo de máquinas del tipo de las llamadas “toros”. En las
fábricas de papeles pintados, si el fuego estalla en los secaderos, rápidamente adquiere grandes
proporciones, pudiendo llegar a ser muy violento. Mientras se ataca la parte afectada, se
protegerán las naves colindantes y se pedirá información a los ocupantes de la fábrica acerca de
donde se encuentran almacenados los productos más inflamables (disolventes, pinturas,...) para
proteger especialmente esas zonas impidiendo que el fuego pueda llegar hasta ellas.
PLÁSTICOS
Los plásticos son materias sintéticas formadas por resinas que, por medio del calor o la
presión, se pueden deformar y someter a una mecanización. Casi todas las materias plásticas son
combustibles y desprenden, cuando arden, gases tóxicos y corrosivos. Siempre que se intervenga
en un incendio de plásticos se debe intentar conocer su composición química para determinar la
naturaleza de los peligros que puedan presentar las materias inflamadas. En todo caso, el equipo
de respiración autónomo es de uso obligatorio en todo fuego de este tipo.
Para la extinción se emplearán las máximas instalaciones de agua posibles, teniendo en
cuenta que la mayoría de gases emitidos son solubles en ella (amoníaco, cloro, óxido de
nitrógeno,...).

 FUEGO DE METALES
Existen metales y aleaciones que arden en estado normal o pulverizado y con los cuales
las técnicas normales de extinción no son aplicables ya que descomponen el agua que al
proyectarla sobre ellos reaviva la combustión con reacciones violentas y explosiones.
Estos casos se presentan en industrias determinadas que utilizan esos metales como
materia prima y para la que deben disponer de los medios adecuados para su correcta extinción.
A falta de estos medios, el procedimiento más socorrido es el de cubrir la masa en combustión
con arena o tierra, pero nunca se debe proyectar agua excepto para refrigerar el entorno.